# 广东海洋大学

# 消防安全“户籍化”管理档案

单位

责任人

管理人

二〇一二年  月  日

# 单位基本情况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 成立时间 | 年 月 日 |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 单位邮编 |  | E-mail |  |
| 法人代表或 主要负责人 |  | 联系电话 |  |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |
| 固定资产额 (亿元) |  | 营业时最大人数(人) |  |
| 职工人数(人) |  | 占地总面积 (所在建筑)(m2) |  |
| 管辖单位 |  | 总建筑面积(m2) |  |
| 燃气类型 |  | 经济所有制 |  |

单位消防安全管理人员报告备案表

申报单位（盖章）                 申报日期：    年  月  日

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 消防安全 责 任 人 | 姓名 |  | 职 务 |  | 照 片 |
|  | 是否经过 消防培训 | □是□否 | 联系电话 |  |  |
|  | 身份证号码： |  |
| 消防安全 管 理 人 | 姓名 |  | 职 务 |  | 照 片 |
|  | 消防培训情况 | □是□否 | 联系电话 |  |  |
|  | 身份证号码： |  |
| 消防控制室操作人员 | 姓 名 | 身份证号码 | 消防行业特有工种职业 资格证书 | 证书有效期 |
| 备案类别 | □新确立备案 □变更备案 |

# 消防组织管理机构

| 消防安全 责任人姓名 | 职务 | 联系电话 | 是否经过 专门消防培训 | 培训证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □是□否 |  |
|  |  |  | □是□否 |  |
|  |  |  | □是□否 |  |
|  |  |  | □是□否 |  |
|  |  |  | □是□否 |  |
| 专兼职消防管理人员 |  | □是□否 |  |
| 归口管理 职能部门 |  |
| 其他需要 说明的情况 |  |

# 消防组织管理机构人员名单

| 负责人姓名 | 负责部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |

# 灭火器档案

| 设置部位 | 配置类型 | 数量 | 检查保养单位 | 生产日期 | 更换药剂 时间 | 日常检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉 |  |  |  |  |  |

# 疏散指示标志

| 设置部位 | 数量 | 生产单位 | 型号 | 日常检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 应急照明

| 设置部位 | 数量 | 生产单位 | 型号 | 日常检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 疏散用楼梯

| 疏散用楼梯名称 | 形式 | 所在部位 | 状态 | 宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 消防安全重点部位情况

| 消防重点部位名称 |  |
| --- | --- |
| 所在位置 |  |
| 建筑面积（m2） |  |
| 耐火等级 |  |
| 确立消防安全 重点部位的原因 |  |
| 防火标志的 设立情况 |  |
| 危险源情况 |  |
| 火种情况 |  |
| 责任人 |  |
| 消防安全 管理措施 |  |

# 灭火和应急疏散预案（样式）

| 部位 |  |
| --- | --- |
| 组 织 机 构 | 灭火行动组 | ××人 |
|  | 通讯联络组 | ××人 |
|  | 疏散引导组 | ××人 |
|  | 安全防护救护组 | ××人 |
| 报警和接警处置程序 | 发生火灾后，分别向××领导或××部门和119报告，经确认后，采取有效措施施救。 |
| 应急疏散的组织程序和措施 | 通过××途径、方式通知并组织人员迅速疏散至安全 地点。 |
| 扑救初期火灾的程序和措施 | 义务消防员（值班员、工作人员）要采取正确方法， 利用简易的灭火器材等进行灭火，防止火势蔓延。 |
| 通讯联络、安全防护救护的程序和措施 | 救护组和灭火组到场后，首先抢救受伤和被困人员，同时利用现有装备组织灭火，积极配合消防部队控制火势蔓延和进行灭火。 |

# 消防安全制度

| 消防安全制度和应急预案 | 消防安全教育、培训制度 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
| --- | --- | --- |
|  | 防火检查、巡查制度 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
|  | 安全疏散设施管理制度 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
|  | 消防设施、器材维护管理制度 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
|  | 火灾隐患整改制度 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
|  | 用火、用电安全管理制度 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
|  | 灭火和应急疏散预案演练制度 | □ 无 □已公布 □ 未公布 |
|  | 灭火、应急疏散预案 | □ 无 □已公布 □ 未公布 |
|  | 燃气和电气设备的检查和管理制度（含防雷、防静电） | □ 无 □已公布 □ 未公布 |
|  | 消防（控制室）值班制度 | □ 无 □已公布 □ 未公布 |
|  | 消防安全工作考评和奖惩制度 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
|  | 专职和义务消防队的 组织管理制度 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
|  | 易燃易爆危险物品和 场所防火防爆 | □ 无 □ 已公布 □ 未公布 |
| 操作规程 | 根据《消防法》和学校的消防安全管理规定，结合本单位（部门）的实际情况“是否”建立重点部位安全操作规程。 |

# 义务（专职）消防队员名单

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 所属部门 | 入队时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 消防装备情况

| 装备名称 | 型号 | 装备数量 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- |

# 重点工种人员情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 所在部门 | 所从事工种 | 是否受过消防培训 | 参加培训时间 | 领证时间 | 证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |

附件1

消防安全重点单位（学校幼儿园类）“四个能力”自我评估报告备案表（样式）

单位名称：                       评估时间：    年    月     日    评估成绩：

| 评估项目 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 扣分情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查消除 火灾隐患 的能力 （30分） | 1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理，明确单位员工岗位消防责任（4分）。 | ①未确定消防安全管理人的扣2分；②未明确单位员工岗位消防责任，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 | 现场核查消防安全管理人并提问； 每个岗位抽查1名员工并提问。学校幼儿园至少要抽查8名员工，具体为1名具体负责消防安全的部门负责人、2名保安、3名教师，设有消防控制室的抽2名值班人员，无消防控制室的，再抽查2名老师。 被抽查人员统一集中笔试，了解明确落实岗位消防责任情况。 |  |
|  | 2、单位每月进行一次全面防火检查，并填写检查记录（8分）。 | ①未每月开展防火检查的扣8分；②检查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火检查记录。 |  |
|  | 3、单位每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次；公众聚集场所在营业期间应当至少每二小时进行一次防火巡查；医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查（8分）。 | ①未按要求开展防火巡查的扣8分，②巡查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火巡查记录。 |  |
|  | 4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全（2分）。 | 单位员工未在班前、班后进行检查的，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 | 检查第1项检查考评方法抽查的人员； 查看老师工作记录(无记录的现场提问)，在班前、班后应该注意哪些消防安全事项，进行用火、用电、用油、用气等方面的检查情况。 |  |
|  | 5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患，检查巡查人员立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全（8分）。 | ①单位检查巡查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的，每处扣2分；②现场检查发现存在火灾隐患，每发现一处扣2分。扣完为止。 | ① 查阅防火检查巡查记录及火灾隐患整改报告或通知； ② 实地检查。 |  |
| 组织扑救 初起火灾 的能力 （30分） | 6、依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队；有保安队的单位建立“保消合一”消防队；其他单位建立志愿消防队（8分）。 | ①应建而未建专职消防队的扣8分；②未建志愿消防队的扣4分。 | 现场检查专职、志愿消防队。 |  |
|  | 7、消防控制室值班人员经过培训持证上岗，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法（8分）。 | ①消防控制室值班人员未取得上岗证书的，每少一人扣2分；②不会操作消防系统设备，不掌握基本应急处置技能的，每1人扣2分。扣完为止。 | 现场全数提问消防控制室值班人员； 熟记应急处置程序7个要求，现场会操作演示。 |  |
|  | 8、根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；单位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案（8分）。 | ①未制定预案的扣8分；②制定的预案未明确第一、第二灭火力量的，扣4分；③至少每半年进行一次灭火和应急疏散演练的，每少一次扣2分。 | 查阅档案、资料及演练记录； 现场随机设定起火点，按预案组织演练。 |  |
|  | 9、单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火（6分）。 | 员工不掌握消防设施器材使用方法，不会扑救初起火灾的，每1人扣1分。 | ① 现场提问5名老师是否会使用灭火器，并现场操作； ② 现场提问2名巡查保安或专职志愿消防队员是否会使用消火栓。 |  |
| 组织人员 疏散逃生 的能力 （10分） | 10、员工要掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（4分）。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的，每1人扣1分。 | ① 现场提问4名老师发生火灾后的逃生方法； ② 提问老师安全出口和疏散通道的位置。 |  |
|  | 11、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明确疏散引导人员（6分）。 | 未明确疏散引导人员的，扣3分；员工未明确疏散引导责任的，每人扣1分。扣完为止。 | ① 查看档案、资料； ② 提问第10项抽查人员是否明确疏散引导职责。 |  |
| 消防宣传 教育培训 的能力 （30分） | 12、消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | ① 现场检查消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、水泵结合器； ② 抽查3个灭火器配置点 |  |
|  | 13、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | 现场抽查3个楼层。 |  |
|  | 14、单位每年组织员工进行一次消防安全教育培训，公众聚集场所每半年进行一次培训。新上岗和进入新岗位的员工要进行岗前消防培训，员工普遍达到“三懂三会” （懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散）要求（10分）。 | ①每年未按要求开展消防教育培训的，每少一次扣4分；②新上岗和进入新岗位的员工未进行岗前消防培训，每发现1人扣1分；③员工达不到“三懂三会”要求的，每发现1人扣1分。 | ① 查阅档案、资料； ② 与第1项检查考评方法抽查的人员合并笔试。 |  |
| 实际得分： | 扣分合计： |

附件2

人员密集场所一般单位消防安全自我评估报告备案表（样式）

单位名称：                         评估时间：     年    月   日    评估成绩：

| 评估项目 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 扣分情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 懂本场所 火灾危险性 （40分） | 1、单位或场所的法定代表人或主要负责人及员工明确消防安全职责，掌握本场所火灾危险性（10分）。 | ①未明确消防安全职责的扣4分；②根据现场提问情况，员工不掌握场所火灾危险性的，每发现1人扣2分。扣完为止。 | 员工在5人以上的，抽查5人；员工不足5人的，全数提问。 提问岗位具体消防职责及场所火灾危险性。 |  |
|  | 2、单位员工每日班前班后检查消防安全；公众聚集场所营业期间定时进行防火巡查（20分）。 | ①未开展检查巡查的扣6分；②检查巡查发现火灾隐患未整改的扣5分；③实地检查存在火灾隐患的，每处扣2分。 | 查看员工工作记录(无记录的现场提问)，在班前、班后应该注意哪些消防安全事项，进行用火、用电、用油、用气等方面的检查情况。 |  |
|  | 3、单位或场所根据自身特点，在疏散通道、安全出口、消火栓、灭火器材等设置提示性和警示性标语标识（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | 现场检查 |  |
| 会报警 （20分） | 4、员工熟练掌握向公安消防队报告火警的基本方法、内容和要求（20分）。 | 员工不能熟练掌握报警电话、起火地址、燃烧物质、火势大小、有无人员被困等的，每发现1人扣2分。 | 员工在5人以上的，抽查5人；员工不足5人的，全数提问。现场提问一旦发生火灾应该如何报警。 |  |
| 会灭火 （20分） | 5、员工掌握消火栓、灭火器等消防设施器材使用方法，掌握初起火灾扑救方法（20分）。 | 员工不能熟练掌握的，每发现1人扣2分。 | 员工在5人以上的，抽查5人；员工不足5人的，全数提问。现场设定起火点，提问员工是否会使用灭火器。 |  |
| 会逃生 （20分） | 6、营业期间保持疏散通道、安全出口畅通（10分）。 | 疏散通道、安全出口不畅的，每发现1处扣2分。 | 现场检查 |  |
|  | 7、员工掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（10分）。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的，每发现1人扣2分。 | 员工在5人以上的，抽查5人；员工不足5人的，全数提问。现场提问员工一旦发生火灾应如何逃生。 |  |
| 实际得分： | 扣分合计： |

说明：此套表（附件1，附件2）为样式。可根据实际，参考本表样式，制定不同类型的消防安

全重点单位“四个能力”自我评估报告备案表。